美格电气  www.meigedianqi.com                                                 JCB4产品单


 JCB4甲烷气体检测仪 
	    JCB4甲烷检测仪是英思科公司获得中国煤安认证的单一瓦斯检测报警仪.JCB4甲烷检测仪是专门用于矿井检测甲烷，显示气体类型为CH4甲烷，检测浓度单位为VOL，范围：0.5VOL。分辨率0.01VOL，是符合GB13486的规范化产品。

	   JCB4甲烷检测仪外观小巧新颖，携带方便。参数设置和调零标定过程可以设置为密码保护，防止非资质人员的
错误设置和操作。JCB4甲烷检测仪带有声光和振动报警功能。同时根据用户的具体需要，报警可以被设置为具有
消音和锁存功能。仪器内部存储器可以最多记录30天的检测数据（记录间隔为1分钟）。    特点：                                 专为中国煤矿井下瓦斯检测设计            外形小巧、携带方便                         密码保护、方便设置                        自动存储30天检测数据超限声光振动报警、
	[image: image1.jpg]




	技术指标：

外    壳：聚碳酸酯外壳，坚固，防水防腐、防电磁辐射

尺    寸：94 mm x 50 mm x 25 mm

重    量：140 g

传 感 器：高性能催化燃烧式传感器

显    示：带背景灯LCD图标显示，气体数据直读

警    报：用户预置高低报警，声光振动报警

电    池：可充电锂离子电池

运行时间：最少15小时

数据记录：连续记录，记录最近15次报警时刻和持续时间

 峰值记录，通过红外接口下载数据或直接打印。

数据采集：每分钟间隔30天记录留存

温度范围：-40℃~60℃

湿度范围：0-99%RH（非冷凝）

随机提供

主机及其选定传感器，充电电池（已安装）及充电器佩带夹，校正连接器及管，仪器操作手册


中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318

