美格电气  www.meigedianqi.com                                               MG-FP产品单


	 MG-FP型便携式氧量分析仪             

	MG-FP型便携式氧量分析仪是运用电化学或离子流检测原理，采用进口电化学传感器结合新型单片机技术研发而成的新型智能化工业分析仪。

仪器采用128*64LCD显示宽视角，采用大容量长寿命锂电，电池电量显示，电池电压保护自动关机，一次性充电可使用8个小时以上
应用领域：
     空分行业、热力发电、钢铁工业、实验室、医疗卫生、化工流程、高温烧结炉保护气体、电子行业保护性气体以及玻璃、建材行业及各种混合气体中氧的快速分析。
	[image: image1.jpg]




	仪器特点：
    选用进口电化学传感器有寿命长、精度高、响应快等特点
    自动温度补偿，自带精密过滤器，消除环境温度的影响
    数据备份、数据恢复功能
    全中文操作菜单（英文定做）

	技术参数：
    测量范围：0.00-10/100/1000ppm
             0.5/5/25/100% (量程任选)
    精    度：≤±2％F.S/30d
    响应时间：T90≤20秒 
    重 复 性：≤1%F.S/30d
    稳 定 性：零点漂移：≤±1％F.S/30d
             量程漂移：≤±1％F.S/30d
    样气流量：400±50毫升/分
    样气压力：0.1Mpa≤入口压力≤0.25Mpa
    充电电源：220VAC±10%  50Hz±5%
    工作环境：温度：－15℃～+40℃
             湿度：≤95％RH
    外形尺寸：便携:260(宽)×140(高)×310(深)
    重量：约2.5Kg
    内置精密抽气泵（可选）


中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318


