美格电气  www.meigedianqi.com                                                 X4产品单


霍尼韦尔X4四合一气体检测仪   
	霍尼韦尔四合一气体检测仪ImpulseX4 是一款性能非常卓越的便携式气体检测仪，可用来防止易燃物、氧气、一氧化碳以及硫化氢气体危害。对于那些追求低成本长期维护和先进性能、可靠性和便捷使用的企业而言，霍尼韦尔X4是他们理想的选择。霍尼韦尔四合一气体检测仪ImpulseX4
	[image: image1.jpg]




	特点: 
1、坚固持久的机壳：体积小，重量轻；坚固，防冲击，不受天气影响；包含鳄鱼夹或可选安全夹。 2、使用简便：开箱即用；单按钮开/关操作；适合所有语言的直观图标；用户可通过菜单进行配置；提供交互式的产品培训指导。 
3、高清晰背光显示器：按钮式独特“翻转显示”；可连续阅读气体浓度；TWA/STEL借两极报警级别并带峰值保持；显示电池寿命，校准和自检状态。 
4、有效气体报警指示：报警和背光相互结合以引起注意；独特而响亮的双音报警；标配有振动报警。
5、操作可靠：开机自检或按要求检查显示器、电池、传感器、视听设备和振动报警；使用已申请专利的SureCellTM传感器技术和ReflexTM元件检测技术；包括TempraSURE? 热补偿和冲击防护；周期性闪烁和/或蜂鸣以增加可靠性（用户可进行配置） 
6、卓越的 RFI 性能：在使用电话或手机时也可以正常使用；RFI抗扰性超过最严格的工业标准。 
7、成本效率：包含2年完全质保；传感器寿命最短2年；最低的初始化和持续运行成本；提供1、2、3或4种气体合版本。

	霍尼韦尔四合一气体检测仪ImpulseX4 注重操作的简便性并提供满足法规要求的功能。使用者只需操作一个键即可（开关机，置零，校准），另一个键用于获取更多的信息或设置选项。它的这个特点降低了培训成本，使其应用于更广的工业生产范围。操作简便并不意味功能简单。例如：每台仪器均可用记忆卡（与数码相机相同）存储数据。气体数据和校准记录都存储在里面，使用者可以从我们的网站上下载软件，只要按一个键即可得到图表并打印报告。霍尼韦尔四合一气体检测仪ImpulseX4一切皆从使用者方便的角度去考虑是非常重要的。当仪器夹在带子上或挂在颈上时，使用者希望可以从不同的位置看到读数。但多数仪器的显示是颠倒的，使用者必须转动仪器才能看到读数，这是很危险的。霍尼韦尔四合一气体检测仪ImpulseX4 只需按一个键，读数会自动翻转过来，既方便又安全。霍尼韦尔四合一气体检测仪ImpulseX4 拥有高清晰的显示屏，强有力的振动和声光报警，即使在最恶劣的环境中也可以及时检测到危险气体。总之，霍尼韦尔四合一气体检测仪ImpulseX4 是值得信赖的、操作简便的复合式气体检测仪 。
技术参数：
用    途：检测可燃气体、氧气、硫化氢、一氧化碳
工作温度：-20℃~+50℃ 
工作湿度：5~95%RH(非冷凝) 
型    号：Impulse X4 
传 感 器：可燃气：抗中毒催化燃烧 ；毒气：电化学； 氧气：原电池
量    程：可燃：0-100%LEL和0-5%vol/O2：0-30% VOL/H2S: 0-250PPM/CO:0-999PPM 
精    度：LEL：±1LEL/O2：±0.3%VOL/CO：±1PPM/H2S：±1PPM 
电    池：NiMH充电电池>10小时(充电7小时)2节碱性电池14-16小时，低电量报警
采样方式：扩散方式
数据存储：提供数据记录功能—（选择件）
规格尺寸：124（H）×76(W)×36(D)mm 
重    量：210g(不含电池)，258g（含电池）
自    检：开机后自检电路、电池、液晶显示屏和传感器
显    示：液晶显示屏清晰地显示气体浓度和检测状态，独特的单键翻转显示让使用者更加方便。高/底峰值可清除，显示时间和日期
面   板：单键操作可完成所有功能，包括开/关机 置零和校准仪器
菜单：自动置零、自动校准、高低报警可调、日期显示、显示电池电量、峰值记录、可检测可燃气体的LEL或VOL。
报警方式：二级瞬时报警，15分钟平均报警，8小时平均报警；音频报警：95db@30cm 视频
报警：高亮度红色报警灯闪烁振动报警：标准配置仪器
防护：带橡胶保护套防水等级：IP65 结构材料：耐久塑料，抗静电EN50014 
防爆类型：本安型安全认证：北美：Class1，Div1，GroupsABCDT4（UL/c UL）；欧洲：Ⅱ2G EExiadⅡCT4（ATEX）中国计量认证：中国煤安认证 Impulse X4四合一检测仪
可选配件：手提箱，皮带夹，带串联式过滤器的手动吸气泵组合套件，2m（6）软管，1m（3）采样探针，10m（30）带浮球的取样管，标定气体（洁净空气中，CH450%LEL，CO50ppm，H2s25ppm），0.3L/min流量调节器，记忆数据的备用储存卡，台式USB读卡器，数据记录绘制图标及报告软件，软件模拟使用指南CD，诗句记录套件，紧凑型，标定套装，测试气瓶，NiMH电池和交流充电套件，车载充电器等等。
月销售上千套，百分百质保，开具国家正规增值税发票，我们承诺以最实惠的价格给您提供最优质的物品。相同的商品比价格/相同的价格比质量/相同的质量比服务/高品质低价位/热情周到的服务欢迎您来电洽谈。


中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318


