美格电气  www.meigedianqi.com                                                CR-4000产品单


CR-4000四通道气体接收控制器   
	    CR-4000 四通道气体接收控制器，可连接气体检测变送器，实现在线实时监测。

	 BW 4 通道、4-20mA控制器具有内置的强大灵活性，可满足目前及未来的需求。
　　·便于安装
　　·简单操作
　　·SPDT继电器所含的标准
　　·包括本地声音警报
　　·“状态——览”，用于各个通道的字母数字式LCD
　　

	[image: image1.jpg]




	技术参数：
BW 4 通道、4-20mA控制器具有内置的强大灵活性，可满足目前及未来的需求。
　　·便于安装
　　·简单操作
　　·SPDT继电器所含的标准
　　·包括本地声音警报
　　·“状态——览”，用于各个通道的字母数字式LCD
　　·最小拥有成本
　　·多功能“重置”。可用于重置或取消所有锁定的警报，显示峰值(最大)气量在各个通道探测并测试所有声音／可视警报
　　·简短配置文件
　　·控制器可接受任何4-20mA气体信号变送器
　　·可选声音／可视警报光柱


中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318

