美格电气  www.meigedianqi.com                                           GNL-B1F产品单


	          GNL-B1F便携式常量氧分析仪
  GNL-B1F型氧量分析仪为便携式氧分析仪，用于在正压力下测量洁净、干燥和非腐蚀性气体中氧的浓度，广范适用于空分、石油化工、冶金、电子电力、机械制造及其它行业中的各种气体中氧量的检测分析。

	 产品特点：

◆采用当今世界先进的新型长寿命的电化学检测器，灵敏度高、响应速度快

◆可适用于氢气中常量氧和还原性气份中常量氧的测量

◆友好而方便的人机对话菜单，操作直观方便

◆温度自动补偿，消除环境温度的影响

◆直流供电，使用灵活，电池完全充电一次可连续使用20小时左右

◆内置抽气泵（可选），防爆（可选）

◆带自动存储数据的功能
	[image: image1.jpg]




	技术参数：

显示器：     128×64液晶显示器

测量范围：   0～10/100/1000ppm,1%O2

测量精度：   ≤±1%F.S

分辨率：     0.01 %

响应时间：   T90≤10s

重复性：     Cv<±1%

稳定性：     零点漂移≤±2%F.S/7d

             量程漂移≤±2%F.S/7d

工作温度：   0～40℃
环境湿度：   <80%RH

样气流量：   400～600ml/min

样气压力：   0.035MPa≤入口压力≤0.21MPa

防爆标志：   ExiaⅡCT5
测量介质：   H2、N2、煤气、酸性气体、碳氢化合物等

传感器原理： 电化学

传感器寿命： >24月（正常使用条件）

仪器重量：   约6.3kg

安装尺寸：   255mm×250mm×160mm(W×H×D)

	应用领域：

空分制氮、化工流程、磁性材料等高温烧结炉保护气体、电子行业保护性气体以及玻璃、建材行及各种混合气体常量氧的便携多点氧检测分析。

 

订货须知（用户订货时请注明）

仪器测量范围测量介质中是否含有酸性气体（如CO2等）

被测气体压力：正压、微压或负压

被测气体主要成份




中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318


