美格电气  www.meigedianqi.com                                                 EX-2000产品单


EX-2000型可燃气体检测仪 
	    EX-2000型可燃气体检测仪用关于易燃易爆气体的检测，它具有体积小，重量轻，操作简便，精度高等特点。用户可以通过调整仪器内部系数，精确测量甲烷，已烃，氢气等易燃易爆气体的浓度。

	 EX-2000

1.   检测所有爆炸性气体

2.   显示0-100%LEL

3.   可为选定气体，进行测量设定 EX-2000型可燃气体检测仪用关于易燃易爆气体的检测，它具有体积小，重量轻，操作简便，精度高等特点。
用户可以通过调整仪器内部系数，精确测量甲烷，已烃，氢气等易燃易爆气体的浓度。
	[image: image1.jpg]




	EX-2000C

1.   配备双量城传感器

2.   显示0-100%LEL

3.   自动切换量程（催化和热岛）

   EX-2000C型可燃性气体检测仪即可检测0-100%LEL（爆炸下限）又可检测0-100%VOC气体浓度（体积浓度）。当检测到爆炸下限以下的气体浓度时显示LEL，当检测到爆炸下限一下的气体浓度时显示%VOC。

	GDP-2000

1.   自动区分天然气和其它碳氢化合物

2.   显示0-100%LEL

3.   显示简洁

GDP-2000型可燃性气体检测仪可以自动区分天然气和其它碳氢化合物。它在检测天然气时，显示0-100%EXP.G
,在检测到其它碳氢化合物时，显示0-100%EXP.G。适用于气体公司进行例行检查工作时使用。

	外壳；抗静电聚碳酸酯

尺寸； 144×55×30mm

重量；230g

显示屏；背光液晶显示屏   气体检测值显示

量程；

1.   0-100%LEL，0-5%CH4(EX2000)

2.   0-100%LEL,or0-5%CH4, 0-100%VOC(EX2000C)

3.    0-100%LEL，(GDP-2000)

电池运行时间；

a)   3块镍氢电池（22小时）

b)   3块碱性电池（30小时）

充电时间；

a)   4小时（自动调整充电）

b)   16小时（单体充电）

工作温度范围；-25-55℃

响应时间； 20秒（T90）

报警；1；声音-80db蜂鸣（30cm范围内）

2；可视-红色闪光报警，并有报警图标在液晶在液晶屏显示

防护等级；IP66

产品寿命；4年（正常使用）

认证； Eex iad IIC T4 INERIS 98 D5022 X Surface    Eex iad I INERIS 98 Y 3001 X Mine

  I INERIS 02ATEX0060   CSA;1级 A,B,C,D组


常用配置；

	部件号
	产品描述

	WEX200P
	EX-2000带碱性电池

	WEX20BH
	EX-2000带镍氢电池

	WEX2MIN
	EX-2000带镍氢电池，矿用

	WEC20CP
	EX-2000C带碱性电池

	WEX2CBH
	EX-2000带镍氢电池

	WEX2CMI
	EX-2000带镍氢电池，矿用

	WGDP20P
	EX-2000C带碱性电池

	WGD2BH
	EX-2000带镍氢电池

	WCE2000
	EX-2000 220VAC单元充电器

	WCE200C
	EX-2000 12VDC单元充电器


可选配件；

保护皮套，远程采样袋，标定套袋，ATEX认证电源，5单元充电器。

中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318

