美格电气  www.meigedianqi.com                                               MG-FS产品单


	 MG-FS系列在线氢量分析仪             

	 MG-FS系列在线氢量分析仪是采用热导气体传感器或电化学与单片机处理技术相结合研制而成的混合气体中氢含量的在线检测仪器。     
    采用128*64LCD显示器台式或盘装，安装方便简单；
应用领域：
    石油化工、冶金、电力、生物发酵和空分等行业，混合气体中氢含量的非防爆在线分析或氨分解制氢的氢含量非防爆在线分析；

	[image: image1.jpg]| MeFSERREARNK






	仪器特点：
    采用进口热导传感器,寿命长、灵敏度高、响应速度快
    上下限控制点可在全量程范围内任意设置 
    数据备份、数据恢复功能
    标准4-20mA或0-5V输出
    标准RS232/RS485通信
    全中文操作菜单（英文定做）

	技术参数：
    测量范围：0-2000ppm/99.99%（量程任选）
    分 辨 率：1ppm/0.01%
    精    度：≤±2%F.S
    稳 定 性：零点漂移：±1.5%F.S/30d
              量程漂移：±1.5%F.S/30d
    样气流量：500mL/min 
    样气压力：0.1Mpa≤入口压力≤0.25Mpa
    输出信号：4～20mA或0～5VDC可选
    触点容量：24VDC，1A
    工作环境：温度：－5℃～＋45℃
             湿度：≤90%RH
    外形尺寸：常规:268(宽)×133(高)×310(深)           
    开孔尺寸：常规:236(宽)×134(高)          
    重量：约3kg


中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318


