美格电气  www.meigedianqi.com                                               MG-FP产品单


	 MG-FP型便携式氢量分析仪             

	MG-FP型便携式氢量分析仪是采用热导气体传感器或电化学与单片机处理技术相结合研制而成的氢含量的工业气体分析仪。     
    采用128*64LCD显示器；大容量长寿命锂电，电池电量显示，电池电压保护自动关机，一次性充电可使用8小时以上
应用领域:
         石油化工、冶金、电力、生物发酵和空分等行业，混合气体中氢含量的非防爆分析或氨分解制氢的氢含量非防爆分析

	[image: image1.jpg]




	仪器特点：
   采用进口热导或电化学传感器,寿命长、灵敏度高、响应速度快
    可选择内置气泵，适用于微正压及负压气源
    数据备份、数据恢复功能
    全中文操作菜单（英文定做）


	技术参数：
   测量范围：0-2000PPm/99.99%
    精    度：≤±2%F.S
    响应时间：T90≤20S
    分 辨 率：1ppm/0.01%
    零点漂移：±1.5%F.S/30d
    量程漂移：±1.5%F.S/30d
    样气流量：400±50mL/min 
    样气压力：0.05Mpa≤入口压力≤0.25Mpa
    充电电源：220VAC±10%  50Hz±5%
    工作环境：温度：－5℃～＋45℃
             湿度：≤90%RH
    外形尺寸：便携:260(宽)×140(高)×310(深)           
    重量：约3kg


中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318


