美格电气  www.meigedianqi.com                                                  xp产品单


霍尼韦尔XP单一气体检测仪   
	美国霍尼韦尔Impulse XP单一气体检测仪小巧坚固的设计以及便捷的维护，同时又能提供简易的操作，这是最基本的。 带有声量大、超亮视听报警， XP在探测到气体时会引起更大的注意。针对噪音环境，提供内置振动报警作为标配件。

	美国霍尼韦尔Impulse XP单一气体检测仪具有上述所有的特点，同时可确保可靠、准确的读数并且不会有来自射频干扰(RFI)的误报。不仅如此，XP还提供了持续的气体读数、TWA / STEL和具有峰值保持装置执行的两个瞬时报警。通过使用带有TempraSURE热冲击修正和Reflex传感器保护的SureCell传感器，美国霍尼韦尔Impulse XP单一气体检测仪能确保在不利操作条件中提高准确度和可靠性。
	[image: image1.jpg]




	美国霍尼韦尔Impulse XP单一气体检测仪特点:
一　　 坚固持久的机壳　　　二 体积小，重量轻　
三　　 坚固，防冲击，不受天气影响　
四　　 包含安全夹和系索或可选鳄鱼夹，
五　　 使用简便，开箱即用　
六　　 单按钮开/关操作　
七　　 适合所有语言的直观图标　
八　　 用户可通过菜单进行配置　
九　　 提供交互式的产品培训指导
十　　 高清晰背光显示器
十一　 可连续阅读气体级别　
十二　 TWA/STEL 和具有峰值保持装置执行的两种瞬时报警　
十三　 电池寿命，校准和自检状态
十四　 有效气体报警指示
十五　 报警和背光相互结合以引起注意，独特的95dB双音报警，标配有振动报警，操作可靠
十六　 开机自检或按要求检查显示器、电池、传感器、视听设备和振动报警　
十七　 使用已申请专利的SureCell传感器技术和Reflex元件检测技术　
十八　 包括TempraSURE热补偿和冲击防护　
十九　 周期性闪烁和/或蜂鸣以增加置信度（用户可进行配置）
二十　 卓越的 EMC / RFI性能


	工作寿命
	传感器：至少2年
电池：大于3年（3V锂电池）

	工作温度
	-20℃～+50℃

	湿度
	5％～95％RH

	报警
	声、光、振动报警，分贝值：10厘米95分贝。

	显示
	高清晰背光LCD，显示气体浓度与工作状态。

	传感器
	Reflex*专利可更换电化学传感器

	自诊断
	系统检查：电池电量，显示，传感器，软件设置

	等级
	IP65

	本质安全
	北美：Class 1 Div 1 Groups ABCDT4(UL/cUL)
欧洲：EEx ia IIB T4(CENEL EC) II 2G EEx ia IIC T4(ATEX)

	射频防护
	CE EN50270：1999 和 EN55011

	尺寸
	93（高）×50（宽）×27（厚）毫米

	重量
	毒气：81.5g ；氧气：93.0g


	检测气体
	量程
	报警点设置

	
	
	一级报警点
	二级报警点
	STEL
	TWA

	氧气
	0-30%vol
	23.5%vol
	19.5%vol
	--------
	--------

	一氧化碳
	0-1000ppm
	50ppm
	100ppm
	400ppm
	35ppm

	硫化氢
	0-250ppm
	10ppm
	15ppm
	15ppm
	10ppm

	二氧化硫
	0-150ppm
	2ppm
	5ppm
	5ppm
	2ppm

	氯气
	0-50ppm
	0.5ppm
	1ppm
	1ppm
	0.5ppm

	氨气
	0-100ppm
	25ppm
	50ppm
	35ppm
	25ppm

	
	0-400PPM
	25ppm
	50ppm
	35ppm
	25ppm

	氰化氢
	0-100ppm
	5ppm
	10ppm
	10ppm
	5ppm

	二氧化氮
	0-150ppm
	3ppm
	5ppm
	5ppm
	3ppm

	氢气
	0-1000ppm
	100ppm
	500ppm
	--------
	--------

	磷化氢
	0-2ppm
	0.3ppm
	1ppm
	1ppm
	0.3ppm


[image: image2.jpg]



中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318

