美格电气  www.meigedianqi.com                                              MG04产品单


MG04便携式四合一气体检测仪   
	   MG04 便携式四合一气体检测报警仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪，它可以配备氧气传感器，可燃气体传感器，和有毒气体传感器或任选四种气体传感器或任选单种气体传感器．ST169拥有非常清晰的大液晶显示屏，背光照明，声光振动报警提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防．  

	产品特点
• 小巧、轻便、坚固
• 声、光、震动报警
• 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示
• 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
• 安全提示：定期闪灯、声音提示
• 出众的音频声音报警
• 维护费用很低
• 可以支持1、2、3或4种的气体检测 
	[image: image1.jpg]@

DA

ﬁ





	应用领域：
本产品适用于检测环境空气中可燃气体的浓度，广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所，有效地预防可燃气泄漏事故的发生。

	主要功能及特点：                                                                            测量范围：见附表                                          测量气体类型：    见附表                                                                  传感器类型：电化学、催化燃烧式传感器                                                                   报警方式：声音报警   90dB以上（10cm）光报 警    红色LED   振动报警   可选
数据存储：可以存64组数据背                          光：有高亮度黄色背光
工作模式：连 续工作（可燃 气可连续工作 12个小时）    响应时间：≤40s   
外形尺寸：110mm×55mm×25mm      重    量：200g                                                   温度范围：－20℃ ～ 50℃                   湿度范围：0 ～ 95％（RH）无冷凝                                                                                                                                                                                

	                  其他相关参数及气体搭配类型请咨询公司


	被测气体
	技术指标

	
	测量范围
	对应浓度
	分辨率
	报警点

	一氧化碳
	0-2000ppm
	0-1250mg/m3
	1ppm
	50ppm

	硫化氢
	0-200ppm
	0-320mg/m3
	1ppm
	10ppm

	氢气
	0-2000ppm
	0-90mg/m3
	1ppm
	35ppm

	氨气
	0-200ppm
	40mg/m3
	1ppm
	25ppm

	甲醛
	0-20ppm
	-
	0.1ppm
	5ppm

	臭氧
	0-20ppm
	0-200mg/m3
	0.1ppm
	5ppm

	二氧化硫
	0-200ppm
	0-300mg/m3
	1ppm
	5ppm

	二氧化氮
	0-200ppm
	60mg/m3
	1ppm
	35ppm

	氯气
	0-200ppm
	750mg/m3
	1ppm
	10ppm

	氯化氢
	0-50ppm
	80mg/m3
	1ppm
	35ppm

	可燃气
	0－100％LEL
	 
	1%LEL
	25%LEL

	氧气
	0-25%vol
	-
	0.1%vol
	下18%vol，上23%vol


中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318


