
[image: image1.png]Meize BET LI

- SERAER




             MG01便携式可燃气体检测仪                  
	MG01便携式可燃气体检测仪是一种可连续检测可燃气体浓度或者有毒气体浓度的本质安全型设备。它适用于防爆，有毒气体泄漏抢险，地下管道或矿井等场所，能有效保证工作人员的生命安全不受侵害，生产设备不受损失。

	   气体检测仪采用自然扩散方式检测气体，敏感元件采用优质气体传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；仪器采用嵌入式微机控制，操作简单，功能齐全，可靠性高，具有多种自适应能力；使用图形液晶显示器，直观清晰；小巧美观的便携设计不仅使您爱不释手更便于您移动使用。检测仪外壳采用高强度工程塑料，复合防滑橡胶而成，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。
	[image: image2.jpg]




	本产品经国家指定的法定权威机关审查及检验

	主要功能及特点：

	大屏幕图形液晶显示屏
	中文显示界面，直观方便

	
	同时显示被测气体浓度，实时时钟显示

	
	故障欠压指示

	紧凑设计
	人体工学设计，握感舒适，操作简单

	
	抗冲击复合材料，抗射频干扰（RFI）

	
	体积小，重量轻，便于携带

	大容量电池
	1900mAh大容量电池，大大提升设备续航时间

	
	USB接口充电，充电方便

	
	电压欠压提示

	维护方便
	模块化传感器，便于维护，更换

	
	开机自动校准，减少检测误差

	
	开机自动检测，具有先进的自诊断和自修复功能

	主要技术参数：

	壳体
	抗冲击复合材料，抗射频干扰（RFI）

	仪器尺寸
	110mm（长）x 60mm（宽）x 30mm（高）

	仪器盒尺寸
	235mm（长）x 160mm（宽）x 60mm（高）

	仪器净重
	0.163Kg
	毛重
	0.487KGg

	传感器
	催化燃烧原理

	报警指示
	高频蜂鸣，高亮光报警，振动报警

	量程
	0-100%LEL

	报警点
	25%LEL

	运行时间
	可燃气体≮ 8h,毒性气体≮ 80h

	温度范围
	-20 - +50℃

	湿度范围
	15% - 95% RH (非凝结)

	防爆等级
	Exia Ⅱ CT3

	防护等级
	IP65

	外观及颜色变化不另行通知，其他更详细说明，详见说明书

	可燃气体选型种类

	甲烷-CH4
	丙烷-C3H8 
	己烷-C6H14
	汽油-Mixture
	二甲基醚-C2H6O

	甲醇-CH4O
	丙稀-C3H6
	庚烷-C7H16
	柴油-Mixture
	二氯甲烷-CH2CL2

	甲苯-C7H8 
	丙酮-C3H6O
	辛烷-C8H18 
	煤油-C10-H16
	乙酸乙脂-C4H8O2

	乙烷-C2H6
	丁烷-C4H10
	苯-C6H6 
	异丁烷-C4H10
	醋酸丁脂-C6H12O2 

	乙烯-C2H4
	丁酮-C4H8O
	二甲苯-C8H10
	异丙醇-C3H8O
	环氧乙烷-C2H4O 

	乙炔-C2H2
	丁二烯-C4H6
	苯乙烯-C8H12 
	氯乙烷-C2H5CL
	环氧丙烷-C3H6O

	乙醇-C2H6O
	戊烷-C5H12
	氢气-H2 
	溴气-Br2
	液化气-Prop+But


[image: image3.jpg]®

MGO1 B 33X &5 — SRS (Y

’\.
¢ In

1509001 : 2000 CE11. 1289

2 - SORREK




 
河南国家大学科技园东区11号楼12层（郑州市西三环283号）  电话：400-609-8879  

