
           MG01便携式氯气气体检测仪 

MG01便携式氯气气体检测仪是一种可连续检测可燃气体浓度或者有毒气体浓度的本质安全型设备。它适用于防爆，有毒气体泄漏抢险，地下管道或矿井等场所，能有效保证工作人员的生命安全不受侵害，生产设备不受损失。氯气气体检测仪采用自然扩散方式检测气体，敏感元件采用优质气体传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；仪器采用嵌入式微机控制，操作简单，功能齐全，可靠性高，具有多种自适应能力；使用图形液晶显示器，直观清晰；小巧美观的便携设计不仅使您爱不释手更便于您移动使用。检测仪外壳采用高强度工程塑料，复合防滑橡胶而成，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。
主要功能及特点：

◆ 中文显示界面，直观方便

◆ 同时显示被测气体浓度，实时时钟显示

◆ 故障欠压指示
◆ 人体工学设计，握感舒适，操作简单
◆ 抗冲击复合材料，抗射频干扰（RFI）
◆ 体积小，重量轻，便于携带
◆ 1900mAh大容量电池，大大提升设备续航时间
◆ USB接口充电，充电方便
◆ 电压欠压提示
◆ 模块化传感器，便于维护，更换
◆ 开机自动校准，减少检测误差
◆ 开机自动检测，具有先进的自诊断和自修复功能
主要技术参数：
◆  检测气体：氯气
◆  量程：0-10ppm 20ppm 50ppm  1000ppm
◆  传感器原理：电化学原理
◆  分辨率：0.1ppm  1 ppm
◆  精确度：±3%F.S
◆  响应时间：≤20 秒
◆  温度范围：-20 - +50℃
◆  湿度范围：15% - 95% RH (非凝结)

◆  报警点设置：一级5 ppm  二级10 ppm (用户可自行设定)

◆  报警指示：高频蜂鸣，高亮光报警，振动报警

◆  运行时间：可燃气体≮ 8h,毒性气体≮ 80h
◆  仪器尺寸：110mm（长）x 60mm（宽）x 30mm（高）

◆  仪器盒尺寸：235mm（长）x 160mm（宽）x 60mm（高）

◆  仪器净重：0.163Kg   毛重：0.487Kg
◆  防爆等级：Exia Ⅱ CT3  防护等级：IP65
◆  外观及颜色变化不另行通知，其他更详细说明，详见说明书

	产品名称
	被测气体
	测量范围
	一级报警点
	二级报警点
	分辨率
	响应时间

	MG01-CO
	CO 
	0-1000PPm 
	50ppm
	150ppm
	1PPm
	≤20 秒

	MG01-EX
	EX
	0-100%LEL
	25%LEL
	50%LEL
	1%
	≤30 秒

	MG01-O2
	O2 
	0-30%VOL 
	18%VOL  
	23%VOL
	0.1%vol
	≤20 秒

	MG01-O3
	O3
	0-50PPm 
	5ppm
	10ppm
	0.01PPm
	≤20 秒

	MG01-H2S
	H2S 
	0-100PPm 
	10ppm
	20ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MGO1-H2
	H2 
	0-1000PPm 
	35ppm
	50ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG01-CL2
	CL2 
	0-20PPm 
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG01-NH3
	NH3 
	0-100PPm 
	35ppm
	70ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG01-SO2
	SO2
	0-20PPm
	5pm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG01-NO
	NO
	0-100PPm
	25ppm
	50ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG01-NO2
	NO2
	0-20PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG01-CH2O
	CH2O
	0-50PPm
	10ppm
	20ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG01-HCL
	HCL
	0-20PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG01-HCN
	HCN
	0-20PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG01-CH2O
	CH2O
	0-50ppm
	5ppm
	10ppm
	0.01ppm
	≤30 秒

	MG01-COCL2
	COCL2
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG01-CH3OH
	CH3OH
	0-1000PPm 
	35ppm
	70ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG01-ETO
	ETO
	0-100PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG01-HF
	HF
	0-100PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG01-C3H8O
	C3H8O
	0-1000PPm 
	35ppm
	70ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG01-CLO2
	CLO2
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG01-CH3CL
	CH3CL
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG01-CH3CL3
	CH3CL3
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG01-CH3CL4
	CH3CL4
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	未列气体类型请联系公司
	报警点客户可根据需要自行设定

	


[image: image1.jpg]MGO1 Gas Detector

1ISO0900

CE11.1289





