美格电气  www.meigedianqi.com                                             MG01-CO2产品单


MG01便携式CO2气体检测仪   
	MG01便携式CO2气体检测仪是一种低成本、高性能的红外传感器检测仪。该系列仪表可靠、易用、耐用，且具备防湿防尘性能，经得起恶劣环境的考验，可以广泛应用于农业，石油化工、矿业、环保、城市建设等行业中。

	　
　　◆ 高对比度的液晶显示屏连续实时显示气体的积聚浓度 
　　◆ 拥有声、光、震动三重报警系统，报警明显，不易忽略 
　　◆ 开机后，全功能自检传感器、电路和电池完整性，声音或视频报警 
　　
	[image: image1.jpg]




	技术指标

	检测气体：      二氧化碳气体（CO2）    传感器使用寿命：5年以上
量程：          0~2000,5000ppm,最大可到50000ppm
精度：          ﹤±20ppm±3%读数
重复性：        1%                        分辨率：        1ppm
响应时间：      <60s
工作环境：      0~95% RH， 0~50℃
电源：          可更换的锂氢电池           质保时间：      18个月
壳体材料：      ABS
外型尺寸： 125×52×30mm(L×W×H)
防护等级： IP65
整机重量： 200g
检测方式： 扩散式或泵吸式                   浓度单位： ppm
报警方式： 声光、振动
工作电压： 3.6VDC                            报警电流： 150mA
工作电流： 扩散式10mA，泵吸式60mA
电池容量： 1800mA，带充电保护电路
充电器规格： 4.2VDC, 1A


中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318

