美格电气  www.meigedianqi.com                                                    MG20产品单


	MG20家用天然气检测报警器  

	  MG20系列易燃、易爆及毒性气体泄露探测器，采用高品质气敏元件，结合先进电子技术及精良工艺而制成；用于检测人工煤气、天然气、液化石油气等气体的泄露，具有高性能、低功耗、操作简单、便于维护等优点，广泛应用于家庭、宾馆、公寓等场所。在家庭中有燃气及毒性气体存在的地方，一旦液化石油气、天然气、城市煤气、一氧化碳、氢气等气体的浓度达到设定预警值，MG20系列易燃、易爆及毒性气体泄露探测器将忠实地发出声光报警信号，提醒您迅即采取有效措施；或启动联动装置，通风或关闭气源，排除险情；有效避免火灾、爆炸、窒息、死亡等恶性事故的发生。
	[image: image1.jpg]




	主要功能及特点：

·采用高性能平面传感器

·传感器模块化，易于更换、维护、标定

·多种气体类型传感器可互换

·响应速度快，零漂小，精度高，功耗低

·微处理器控制，MP薄膜工艺，故障率低

·现场声、光报警，触发远程联网报警系统

·通风或关闭起源联动装置


中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318


