美格电气                                                            KB200两路控制器产品单


	                  KB200型两路报警控制器

	  KB200型两路智能控制报警系统由报警监控器和气体探测器等构成，可混合配接多种气体探测器，安装布网方便，实现1路物理量的测量、显示和公共报警控制。当环境中探测气体浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒及早采取安全措施，并驱动排风、控制系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。可使用于石油探采、油气输送、炼油、冶金、电厂、化工、油库、液化气站、矿井、隧道、坑道、地下管线等需要防火、防爆、防中毒的场所进行气体安全检测报警。
	[image: image1.jpg]KB200






	特点：
◆高性能气体传感器

◆高亮数字显示

◆中文界面设定操作

◆多种气体混合安装

◆远程显示监测气体浓度

◆灵敏度高，响应迅速

◆自动对温漂、时漂进行补偿

◆各通道上下限报警值独立设定
	技术指标：
检测气体 :可燃气体/毒性气体

报警设定 :一级浓度报警点 程序设定    

          二级浓度报警点 程序设定

报警方式 :声光报警         报警音量 : > 120分贝      

报警输出 :无源接点 ,        容量 AC220v 5A           环境温度 : -10℃ ～ 50℃    环境湿度 : < 90%无结露           电   源 : AC220V,50HZ <4W    防护等级 : IP44     

传输距离 : 1000m < 2mm2铜线   重量：   3.0kg
尺寸 :300（长）×210（宽）×90（厚）mm

	[image: image2.jpg]AC220V







河南国家大学科技园东区11号楼12层（郑州市西三环283号）                 电话：400-609-8879

