美格电气  www.meigedianqi.com                                                    MG21产品单


MG21家用天燃气，煤气电磁阀
[image: image1.jpg]



适用气体：天然气、石油液化气 、人工煤气

规格口径：G1/2'（DN15）~G4'（DN100） 

密封材料：NBR橡胶、FKM橡胶

驱动电压：DC6V、9V、12V、24V（脉冲）
最大工作压力：25 KPa

中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318


