美格电气  www.meigedianqi.com                                                    T40产品单


T40-一氧化碳气体检测仪   (矿用)
	经济有效的 T40 单气体检测仪旨在保护人员生命安全，监测暴露在极端危险环境中危险气体H2S或CO的浓度。该仪器适用于诸如沙漠或北极，这类多变异常的极端气候环境中。

	T40单一气体检测仪小巧轻便，能很容易别在皮带，衬衫口袋或安全帽上。4位数，7字节的超大LCD液晶显示屏能清晰地读出气体浓度、种类、峰值和高、低浓度报警水平。如果所测的气体浓度超过预设安全值，仪器便会自动声、光和振动报警，以提醒用户。 峰值记忆功能可以捕捉并记录自第一次开机起监测到的最大读数。独特而简单的翻盖操作即可完成标定。此设计已申请美国专利。 
	[image: image1.jpg]




	◆ USA专利：一体化标定罩和单键自动标定        ◆ 声、光、振动、高、低浓度报警
◆ 一节AA/5号金霸王(MN1500)碱性电池可运行500小时   ◆ 峰值显示   ◆ 保质二年

	技术指标

	壳体
	抗冲击复合材料，抗射频干扰（RFI）

	尺寸
	58mm（长）x 19mm（宽）x 86mm（高）

	重量
	0.098 kg

	传感器
	电化学原

	报警指示
	高频蜂鸣，高亮光报警，振动报警

	量程
	CO :0 -999 ppm，分辨率:1 ppm

	
	H2S:0 - 500 ppm，分辨率:1 ppm

	电源
	可更换1节AA/5号金霸王（MN1500）

	运行时间
	碱性电池（约500小时）

	报警点
	H2S: 10 ppm / 20 ppm

	 
	CO: 35 ppm/70 ppm 或25 ppm/50 ppm

	温度范围
	-20 - +50℃

	湿度范围
	15% - 95% RH (非凝结)

	中国认证
	◆ 计量：JJG915-96,JJG695-90

	 
	◆ 制造计量器具许可证号：沪制 01150210

	 
	◆ 防爆：GB3836.1-2000,GB3836.4-2000

	 
	◆ 防爆标志：Ex ia I, 证号：GYB02585

	 
	◆ 煤安：MT703-1997，证号：20031923

	国际认证
	UL和cUL - Class I, Groups A,B,C,D CENELEC（ATEX）和澳大利亚：-EEx ia IIC T4

	


中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318


