美格电气  www.meigedianqi.com                                                    MG03产品单

MG03单点壁挂式甲醇气体报警仪  

MG03单点壁挂式气体报警仪主要用于工业现场的气体检测报警，该仪器采用进口电化学传感器(可燃
气体采用催化燃烧式)，准确度高、线性好；具有4～20mA电流信号,便于与其它仪表和控制器连接；配备一路AC220V和一路无源开关量控制信号输出，可控制排风扇等设备；

MG03单点壁挂气体报警仪的结构防尘防潮，可在恶劣环境下工作；广泛应用可燃气体，有毒气体泄漏抢险，地下管道或矿井等场所，能有效保证工作人员的生命安全不受侵害，生产设备不受损失。
[image: image1.jpg]L 2AARBHRTR





主要技术参数：

◆  检测气体：甲醇
◆  量程：详见附表
◆  传感器原理：电化学原理，催化燃烧式，红外传感器
◆  分辨率：详见附表
◆  精确度：±3%F.S

◆  响应时间：≤20 秒
◆  温度范围：-20 - +50℃
◆  湿度范围：15% - 95% RH (非凝结)

◆  输出信号：国际标准 4-20mA信号可直接接入工厂DCS系统（用户选配）
◆  传输电缆：二芯屏蔽电缆（可燃气用三芯屏蔽电缆），截面2×1.5mm2，外径￠10mm
◆  传输距离：≤1000m
◆  工作电压：AC220V

◆  报警点设置：一级报警 用户设定  二级报警 用户设定
◆  报警输出：继电器输出，容量 AC 220V 2A
◆  仪器尺寸：327mm（长）x 150mm（宽）x 75mm（高）

◆  仪器净重：2670g  

◆  仪器外壳：压铸铝壳体
◆  进线口：防水接头（锁线径8mm）
◆  安装方式：壁挂式安装
◆   防爆等级：Exd IICT6(隔爆应用)；ExiaIICT4(本安应用)
◆   防护等级：IP66
◆   外观及颜色变化不另行通知，其他更详细说明，详见说明书
检测气体种类表 :

	产品名称
	被测气体
	测量范围
	一级报警点
	二级报警点
	分辨率
	响应时间

	MG03-CO
	CO 
	0-1000PPm 
	50ppm
	150ppm
	1PPm
	≤20 秒

	MG03-EX
	EX
	0-100%LEL
	25%LEL
	50%LEL
	1%
	≤30 秒

	MG03-O2
	O2 
	0-30%VOL 
	18%VOL  
	23%VOL
	0.1%vol
	≤20 秒

	MG03-O3
	O3
	0-50PPm 
	5ppm
	10ppm
	0.01PPm
	≤20 秒

	MG03-H2S
	H2S 
	0-100PPm 
	10ppm
	20ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MGO1-H2
	H2 
	0-1000PPm 
	35ppm
	50ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG03-CL2
	CL2 
	0-20PPm 
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG03-NH3
	NH3 
	0-100PPm 
	35ppm
	70ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG03-SO2
	SO2
	0-20PPm
	5pm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG03-NO
	NO
	0-100PPm
	25ppm
	50ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG03-NO2
	NO2
	0-20PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG03-CH2O
	CH2O
	0-50PPm
	10ppm
	20ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG03-HCL
	HCL
	0-20PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG03-HCN
	HCN
	0-20PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG03-CH2O
	CH2O
	0-50ppm
	5ppm
	10ppm
	0.01ppm
	≤30 秒

	MG03-COCL2
	COCL2
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG03-CH3OH
	CH3OH
	0-1000PPm 
	35ppm
	70ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG03-ETO
	ETO
	0-100PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG03-HF
	HF
	0-100PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG03-C3H8O
	C3H8O
	0-1000PPm 
	35ppm
	70ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG03-CLO2
	CLO2
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG03-CH3CL
	CH3CL
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG03-CH3CL3
	CH3CL3
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG03-CH3CL4
	CH3CL4
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	未列气体类型请联系公司
	报警点客户可根据需要自行设定

	可燃气体选型种类

	甲烷-CH4
	丙烷-C3H8 
	己烷-C6H14
	汽油-Mixture
	二甲基醚-C2H6O

	甲醇-CH4O
	丙稀-C3H6
	庚烷-C7H16
	柴油-Mixture
	二氯甲烷-CH2CL2

	甲苯-C7H8 
	丙酮-C3H6O
	辛烷-C8H18 
	煤油-C10-H16
	乙酸乙脂-C4H8O2

	乙烷-C2H6
	丁烷-C4H10
	苯-C6H6 
	异丁烷-C4H10
	醋酸丁脂-C6H12O2 

	乙烯-C2H4
	丁酮-C4H8O
	二甲苯-C8H10
	异丙醇-C3H8O
	环氧乙烷-C2H4O 

	乙炔-C2H2
	丁二烯-C4H6
	苯乙烯-C8H12 
	氯乙烷-C2H5CL
	环氧丙烷-C3H6O

	乙醇-C2H6O
	戊烷-C5H12
	氢气-H2 
	溴气-Br2
	液化气-Prop+But


[image: image2.jpg]2k - SPRIEHK

ATIRIRA L&
MGO3 3 R B EER SR IRE (L 1509001:2000 CE11.1289





中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318

