美格电气  www.meigedianqi.com                                      MGB防爆声光报警器产品单


	MGB型防爆声光报警器

	  MGB系列防爆声光报警器是我公司根据最新电子产品技术，专为气体探测器及其他有声光报警功能需求的设备而研制的产品。本产品内芯采用专用电子集成电路，工作稳定，使用寿命长；顶部配有超高亮LED发光二极管，多角度清晰可见，能有效警示工作人员及时采取措施避免事故的发生；不锈钢防爆外壳，坚固耐用，防水、抗震、耐腐蚀。

 MGB系列声光报警器还具有体积小、重量轻、安装方便等优点是气体探测器及其他安全报警设备的最佳选择
	[image: image1.jpg]




	技术指标：
◆ 工作稳定，使用寿命长◆ 高亮LED发光二极管，各种环境下清晰可见
◆ 体积小、重量轻、安装方便◆ 不锈钢外壳，防水、抗震、耐腐蚀 ◆ 电压： DC24V±50%
◆ 电流： ＜300ｍA◆ 光强： 2400±200mcd◆ 声音： ≥85dB◆ 寿命： 连续报警5小时以下，使用寿命大于3年◆ 工作温度：-40℃-70℃◆ 相对湿度：＜95%◆ 材质： 不锈钢◆ 防护等级：IP66◆ 防爆等级：ExdibⅡCT6◆ 外型尺寸：85mm×50mm×124mm
◆ 重量： ≤1Kg

	[image: image2.jpg]


               


中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318


