美格电气  www.meigedianqi.com                                                   KB200产品单

KB200多功能气体报警控制器
KB200多功能气体报警控制器由报警监控器和气体探测器等构成，可混合配接多种气体探测器，安装布网方便，实现4路、6路，8路 16路或32路和总线485多点物理量的测量、显示和公共报警控制。当环境中探测气体浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒及早采取安全措施，并驱动排风、控制系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。可使用于石油探采、油气输送、炼油、冶金、电厂、化工、油库、液化气站、矿井、隧道、坑道、地下管线等需要防火、防爆、防中毒的场所进行气体安全检测报警。毒的场所进行气体安全检测报警。
性能特点：
◆高性能气体传感器
◆高亮数字显示
◆中文界面设定操作
◆多种气体混合安装
◆远程显示监测气体浓度
◆灵敏度高，响应迅速
◆自动对温漂、时漂进行补偿
◆各通道上下限报警值独立设定
技术指标：
◆检测气体 :可燃气体/毒性气体
◆报警设定 :一级浓度报警点 程序设定    
二级浓度报警点 程序设定
◆报警方式 :声光报警       
◆报警音量 : > 120分贝      

◆报警输出 :无源接点   
◆容量 AC220v 5A           
◆环境温度 : -10℃ ～ 50℃   

◆防护等级 : IP44    
◆环境湿度 : < 90%无结露    

◆电   源 : AC220V,50HZ <4W    
◆传输距离 : 1000m < 2mm2铜线      
◆尺寸 :450（长）×250（宽）×100（厚）mm
◆重量：   4.0kg 

[image: image1.jpg]2 - SPRIEHK

am
o ‘

—el

L]
: D
t&m;_? E‘fﬁ'

TR

KB200% I B S AR B2 38 1509001 :2000 CE11. 1289





中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318

